## Rekapitulácia stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {37be1c9e-11b4-42de-8e1e-13a4243da4fa}
[20 empty] | >> skryté stĺpce << | [13 empty] | 0,1 | 20
[34 empty] | 0,01 | 20
|  | REKAPITULÁCIA STAVBY | [18 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnenie | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | B048cu20 | [25 empty] | Meniť je možné iba bunky so žltým podfarbením! 1) na prvom liste Rekapitulácie stavby vyplňte v zostave a) Rekapitulácia stavby - údaje o Zhotoviteľovi (prenesú sa do ostatných zostáv aj v iných listoch) b) Rekapitulácia objektov stavby - potrebné Ostatné náklady 2) na vybraných listoch vyplňte v zostave a) Krycí list - údaje o Zhotoviteľovi, pokiaľ sa líšia od údajov o Zhotoviteľovi na Rekapitulácii stavby (údaje se prenesú do ostatných zostav v danom liste) b) Rekapitulácia rozpočtu - potrebné Ostatné náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny na položkách - množstvo, pokiaľ má žlté podfarbenie - a v prípade potreby poznámku (tá je v skrytom stĺpci) | 0,1
|  | Stavba: |  |  |  |  | Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v Starej Ľubovni | [26 empty] | 0,1
|  | JKSO: | [13 empty] | KS: | [17 empty] | 0,1
|  | Miesto: |  |  |  |  | Stará Ľuovňa | [8 empty] | Dátum: |  | 19. 3. 2020 | [15 empty] | 0,1
0,1
|  | Objednávateľ: | [13 empty] | IČO: | [17 empty] | 0,1
|  |  | Mesto Stará Ľubovňa | [12 empty] | IČ DPH: | [17 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotoviteľ: | [13 empty] | IČO: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | IČ DPH: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČO: | [17 empty] | False
|  |  | Ing. Vladislav Slosarčik | [12 empty] | IČ DPH: | [17 empty] | True
0,01
|  | Spracovateľ: | [13 empty] | IČO: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Slosarčik | [12 empty] | IČ DPH: | [17 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sadzba dane |  |  | Základ dane |  |  |  |  | Výška dane
|  | DPH |  | základná |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | znížená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | EUR |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [11 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
| Kód: | [6 empty] | B048cu20
| Stavba: | [6 empty] | Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v Starej Ľubovni
| Miesto: | [6 empty] | Stará Ľuovňa | [6 empty] | Dátum: |  | 19. 3. 2020
| Objednávateľ: | [6 empty] | Mesto Stará Ľubovňa | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Vladislav Slosarčik |  |  |  | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [13 empty] | Spracovateľ: |  | Ing. Slosarčik
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  |  | Cena s DPH [EUR] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| Náklady z rozpočtov | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {37be1c9e-11b4-42de-8e1e-13a4243da4fa} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Rozšírenie | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {33b41cce-c63e-4447-a0e2-f8f41101aa00} | {37be1c9e-11b4-42de-8e1e-13a4243da4fa} | 0
/ |  | 02 |  |  |  | Stavebné úpravy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {6a7cbebb-aa94-47a1-9dea-59391849e291} | {37be1c9e-11b4-42de-8e1e-13a4243da4fa} | 0

## 01 - Rozšírenie
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {33b41cce-c63e-4447-a0e2-f8f41101aa00}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v Starej Ľubovni
Objekt:
01 - Rozšírenie
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Stará Ľuovňa |  |  | Dátum: | 19. 3. 2020
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Mesto Stará Ľubovňa |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing. Vladislav Slosarčik |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing. Slosarčik |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v Starej Ľubovni
Objekt:
01 - Rozšírenie
Miesto: |  |  | Stará Ľuovňa |  |  | Dátum: | 19. 3. 2020
Objednávateľ: |  |  | Mesto Stará Ľubovňa |  |  | Projektant: | Ing. Vladislav Slosarčik
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing. Slosarčik
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemné práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakladanie | [5 empty] | 0
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konštrukcie | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 0
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | [5 empty] | 0
| 712 - Izolácie striech | [5 empty] | 0
| 713 - Izolácie tepelné | [5 empty] | 0
| 764 - Konštrukcie klampiarske | [5 empty] | 0
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovacie práce - maľby | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v Starej Ľubovni
Objekt:
01 - Rozšírenie
Miesto: |  |  | Stará Ľuovňa |  |  | Dátum: | 19. 3. 2020
Objednávateľ: |  |  | Mesto Stará Ľubovňa |  |  | Projektant: | Ing. Vladislav Slosarčik
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing. Slosarčik
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 31.8732 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 31.5519 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 9.612 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1162975366
2 | K | 132201109 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 | m3 | 9.612 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 773179111
3 | K | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 1.628 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1246778606
4 | M | 5833418400 | Kamenivo ťažené hrubé preddrvené 32-63 b | t | 2.442 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1965501685
| D | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 11.6379 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 273321721 | Betónovanie základových dosiek, betón železový (bez výstuže) | m3 | 2.441 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2.204e-06 | 5.38e-06 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 802876417
6 | M | 5893298600 | Betón C 20/25, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 60-100mm | m3 | 2.465 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 607597725
7 | K | 273362021 | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI KY 14 - 8/8-150/150. 6,00X2,40 m, 5,27 kg/m2 | t | 0.103 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1.203 | 0.12391 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1761222805
8 | K | 274313721 | Betónovanie základových pásov, betón prostý | m3 | 5.187 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2.204e-06 | 1.1432e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 744509025
9 | M | 5893260300 | Betón C 16/20, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 10-60mm | m3 | 5.239 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2.1713 | 11.3757 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1321010094
10 | K | 274351217 | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné | m2 | 3.705 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0040678 | 0.015071 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 89914070
11 | K | 274351218 | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné | m2 | 3.705 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1459758933
12 | K | 274361831 | Zhotovenie výstuže základových pásov z betonárskej ocele | t | 0.118 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.018958 | 0.0022371 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1321209539
13 | M | 5895347700 | Výstuž do betónu z ocele 10505 D 6-12 mm | t | 0.121 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1 | 0.121 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1283632753
| D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.7779 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 311271314 | Murovanie stien nosných PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm | m3 | 2.6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1.5425 | 4.0104 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1134751682
15 | M | 5959411400 | Tvárnica PREMAC 50x40x25 | Kus | 53.04 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.03 | 1.5912 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 242075847
16 | K | 311273510 | Murovanie stien nosných z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.250 P4-500 | m3 | 10.522 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1301726936
17 | M | 5953100113-4 | YTONG tvárnica s vyššou pevnosťou pre nosné murivo P4-500, rozmer 249x249x599 | ks | 288.976 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2011670901
18 | K | 311361825 | Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505 | t | 0.176 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1.002 | 0.17635 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1691265334
| D | 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.3896 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 411142580 | Strop YTONG z nosníkov PKT dĺžky 5800 mm a vložiek P2-500, s podstĺpkovaním a dobetónovaním | m2 | 20.3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2103425419
20 | K | 413321414 | Betón nosníkov, železový tr.C 25/30 | m3 | 0.9 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2.4019 | 2.1617 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 144420374
21 | K | 413351109 | Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné | m2 | 8.7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.026055 | 0.22668 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -164514415
22 | K | 413351110 | Debnenie nosníka odstránenie-tradičné | m2 | 8.7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70369430
23 | K | 413351211 | Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - zhotovenie | m2 | 8.7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.081129 | 0.70583 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -308336773
24 | K | 413351212 | Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - odstránenie | m2 | 8.7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 994666345
25 | K | 413361821 | Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505 | t | 0.097 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1.0163 | 0.098579 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1260435153
26 | K | 417321626 | Zhotovenie stužujúcich pásov a vencov z betónu železového | m3 | 0.813 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.000105 | 8.5365e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1984347867
27 | M | 5893298600 | Betón C 20/25, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 60-100mm | m3 | 0.821 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1435705353
28 | K | 417351115 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | m2 | 6.5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.018541 | 0.12052 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -735539041
29 | K | 417351116 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 6.5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 356108062
30 | K | 417361831 | Zhotovenie výstuže stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele | t | 0.075 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01659 | 0.0012443 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2143145548
31 | M | 5895347750 | Výstuž do betónu z ocele 10505 JP 6 mm | t | 0.029 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1 | 0.029 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -104350431
32 | M | 5895348000 | Výstuž do betónu z ocele 10505 JP 12 mm | t | 0.046 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1 | 0.046 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2017104323
| D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.0725 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 611474102 | Vnutorná omietka stropu maltou zo zmesi YTONG 10 mm | m2 | 19.425 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1659282933
34 | K | 611481112 | Potiahnutie stropov vnútorných keramickým pletivom | m2 | 19.425 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00616 | 0.11966 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -989105550
35 | K | 612425931 | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | m2 | 13.475 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.037556 | 0.50607 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1834959837
36 | K | 612474102 | Vnútorná omietka stien + ostenia maltou zo zmesi YTONG 10 mm | m2 | 37.148 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1819508297
37 | K | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou | m2 | 37.148 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.004154 | 0.15431 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 982228674
38 | K | 622464222 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm | m2 | 52.388 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0033 | 0.17288 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -79122297
39 | K | 622464310 | Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka MosaikTop | m2 | 1.245 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0059 | 0.0073455 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1470318263
40 | K | 625991050 | Zateplenie doskami PERIMETER, hr. 50 mm bez omietky | m2 | 2.85 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1181173498
41 | K | 631323711 | Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) tr.C25/30 hr. nad 80 do 120 mm | m3 | 2.914 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2.4407 | 7.1123 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1406766054
42 | K | 632453111-01 | Cementový vsyp pre priemyselnú podlahu Durostone KVARC P-60 MPa hr. 2-4 mm + náter CUROL SiT60 | m2 | 19.425 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1531463602
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.6739 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 941941031 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m | m2 | 52 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02571 | 1.3369 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1533922545
44 | K | 941941191 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 52 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1369244263
45 | K | 941941831 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m | m2 | 52 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02571 | 1.3369 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -75254566
46 | K | 998011001 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m | t | 52.51 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1463877937
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.3213 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.1592 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 711111001 | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena | m2 | 21.175 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1450855887
48 | M | 1116315000 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch | t | 0.004 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1 | 0.004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1194306024
49 | K | 711112001 | Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena | M2 | 4.83 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1197864064
50 | M | 1116315000 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch | t | 0.014 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1 | 0.014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1503593032
51 | K | 711141559 | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením | M2 | 21.175 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00054226 | 0.011482 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1618158751
52 | M | 6283221000 | Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35 | m2 | 24.351 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00425 | 0.10349 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -416221784
53 | K | 711142559 | Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP pritavením | M2 | 4.83 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00054226 | 0.0026191 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -569277312
54 | M | 6283221000 | Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35 | m2 | 5.555 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00425 | 0.023609 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1972474760
55 | K | 998711101 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | t | 0.161 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -432934700
| D | 712 | Izolácie striech |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.061762 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 712362701 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° gumami fóliou zosilnením spojov | m2 | 18.85 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00020008 | 0.0037715 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1703806977
57 | M | 2833000150 | FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá | m2 | 20.735 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0019 | 0.039397 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 58351202
58 | K | 712391176 | Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochran. text. pripev. kotv. terčami | ks | 96.135 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1848588376
59 | K | 712491171 | Zhotov. povlak. krytiny striech šikmých do 30° ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy | m2 | 24.28 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 533646690
60 | M | 6936651000.1 | Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 150 | m2 | 26.708 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1665766782
61 | K | 712871801 | Zhotov. povlak. krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku termoplastami fóliou PVC položenou voľne | m2 | 5.43 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -188033278
62 | M | 2833000100 | FATRAFOL 804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m šedá | m2 | 5.43 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00254 | 0.013792 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -844995008
63 | K | 712980010 | Položenie parozábrany pre strechy ploché do 10° | m2 | 21.7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1230190578
64 | M | 2832990190 | FATRAFOL parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie:200m2 | m2 | 24.955 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00019 | 0.0047415 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1731714879
65 | M | 2832990150 | FATRAFOL PU lepidlo EMFICOL 50134 B, balenie:5kg | kg | 0.06 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 6e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 678008399
66 | K | 998712102 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0.066 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 399023086
| D | 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.049198 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 713141151 | Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho | m2 | 18.85 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1228928974
68 | M | 6313670603 | ISOVER P3 kamenná vlna hrúbka 30 mm, lambda=0,036, A1, R=0,80 | m2 | 19.227 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 737874802
69 | K | 713142151 | Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho | m2 | 18.85 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1061734441
70 | M | 2837653500 | ISOVER EPS spádová doska spádový penový polystyrén 70S - spád 1% | m3 | 3.393 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0145 | 0.049198 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1237947938
71 | K | 998713102 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | t | 0.234 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1111290958
| D | 764 | Konštrukcie klampiarske |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.039349 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 764171433 | Oplechovania, lemovky, záveterné lišty, rš do 330 mm | m | 6.05 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0040611 | 0.02457 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1765917983
73 | K | 764171433.1 | Oplechovania, lemovky, záveterné lišty, rš do 570 mm | m | 6.2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -201828146
74 | K | 764173441 | Odkvapové lemovanie 2m r.š.250 mm - matný polyester 35µ, sklonu do 30° | m | 3.25 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 713046080
75 | K | 764430240-1 | Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu s plastovou úpravou pre navarenie PVC fólie, vrátane rohov r.š. 500 mm | m | 9.55 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1055195410
76 | K | 764751112 | Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm | m | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0020528 | 0.0082112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 291421011
77 | K | 764751122 | Odpadné rúry Lindab spodný diel BUTK D 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.000766 | 0.000766 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -826449238
78 | K | 764751132 | Odpadné rúry Lindab koleno BK D 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.000391 | 0.000391 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -629187365
79 | K | 764751142 | Odpadné rúry Lindab výtokové koleno UTK D 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.000391 | 0.000391 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -60783289
80 | K | 764761121 | Žľaby Lindab podokapné polkruhové R s hákmi KFL veľkosť 125 mm | m | 3.25 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0013731 | 0.0044625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2091804853
81 | K | 764761171 | Žľaby Lindab čelo polkruhové RGT veľkosť 125 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -633695105
82 | K | 764761231 | Žľaby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 125 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0003074 | 0.0003074 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2018030913
83 | K | 764761241 | Žľaby Lindab filtračná vložka kotlíka RSIL veľkosť 125 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -817709757
84 | K | 998764102 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0.063 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1482927539
| D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 767658114-1 | Montáž priemyselných brán plochy nad 13 m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1274423916
86 | M | 5534485200-W021 | Priemyselná segmentová brána Wisniowski Makropro 100, šxv 5000x3750 mm s vchodovými dverami 900x1970 mm, 1 hliníkový segment presklenný 2-dielne sklo, vedeni brány vysoké HL, farba RAL 9006 strieborná + automatika na otváranie brány | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 687233429
87 | K | 767658125 | Montáž priemyselných brán - elektrického stropného pohonu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 842002155
88 | M | 553PC01 | Automatika | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1297576866
89 | K | 767658125-R | Montáž priemyselných brán - odborná revízia na VTZ | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 939668454
90 | K | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 1.179 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2123771175
| D | 784 | Dokončovacie práce - maľby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.011789 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | 784452271 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m | m2 | 55.268 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0002133 | 0.011789 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1841341144

## 02 - Stavebné úpravy
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {6a7cbebb-aa94-47a1-9dea-59391849e291}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v Starej Ľubovni
Objekt:
02 - Stavebné úpravy
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Stará Ľuovňa |  |  | Dátum: | 19. 3. 2020
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Mesto Stará Ľubovňa |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing. Vladislav Slosarčik |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing. Slosarčik |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v Starej Ľubovni
Objekt:
02 - Stavebné úpravy
Miesto: |  |  | Stará Ľuovňa |  |  | Dátum: | 19. 3. 2020
Objednávateľ: |  |  | Mesto Stará Ľubovňa |  |  | Projektant: | Ing. Vladislav Slosarčik
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing. Slosarčik
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemné práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakladanie | [5 empty] | 0
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konštrukcie | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 43-M - Montáž oceľových konštrukcií | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety | [5 empty] | 0
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konštrukcie klampiarske | [5 empty] | 0
| 766 - Konštrukcie stolárske | [5 empty] | 0
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždíc | [5 empty] | 0
| 775 - Podlahy vlysové a parketové | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovacie práce a obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovacie práce - nátery | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovacie práce - maľby | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v Starej Ľubovni
Objekt:
02 - Stavebné úpravy
Miesto: |  |  | Stará Ľuovňa |  |  | Dátum: | 19. 3. 2020
Objednávateľ: |  |  | Mesto Stará Ľubovňa |  |  | Projektant: | Ing. Vladislav Slosarčik
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing. Slosarčik
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 55.9624 |  | 5.3017 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 41.6193 |  | 4.4551 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 0.984 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2095709472
| D | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.6937 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 274321121 | Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového tr.C 20/25 (bez výstuže) | m3 | 0.984 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2.2777 | 2.2412 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1607180365
3 | K | 274361411 | Výstuž základových pásov zo zváraných sietí mostných konštrukcií | t | 0.1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1.1515 | 0.11515 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1635004846
4 | K | 275321121 | Základové pätky mostných konštrukcií z betónu železového tr.C 20/25 | m3 | 0.486 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2.2777 | 1.107 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 613649369
5 | K | 275361411 | Výstuž základových pätiek zo zváraných sietí mostných konštrukcií | t | 0.2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1.1515 | 0.2303 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -847073885
| D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.7966 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 311273510 | Murovanie stien nosných z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.250 P4-500 | m3 | 15.723 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02008 | 0.31572 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1275191300
7 | M | 5953100113-4 | YTONG tvárnica s vyššou pevnosťou pre nosné murivo P4-500, rozmer 249x249x599 | ks | 431.816 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01964 | 8.4809 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 352838452
| D | 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 14.3893 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 411142580 | Strop YTONG z nosníkov PKT dĺžky 5800 mm a vložiek P2-500, s podstĺpkovaním a dobetónovaním | m2 | 23.56 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.28194 | 6.6425 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 331279833
9 | K | 411321314 | Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25 | m3 | 3.063 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2.297 | 7.0358 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1630237474
10 | K | 411354264 | Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vľn do 80mm hr. 1,5mm | m2 | 23.56 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02305 | 0.54306 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -924441080
11 | K | 411361931 | Zhotovenie výstuže stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových zo zváraných sietí a zváraných sietí KARI | t | 23.56 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00374 | 0.088114 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -499401915
12 | M | 3139520400-8 | Sieť zváraná (11423) 100x100 D 8x8 mm | m2 | 25.916 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00308 | 0.07982 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 325495687
| D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 14.7398 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 611474102 | Vnutorná omietka stropu maltou zo zmesi YTONG 10 mm | m2 | 22.54 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.013 | 0.29302 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -424667035
14 | K | 611481112 | Potiahnutie stropov vnútorných keramickým pletivom | m2 | 22.54 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00616 | 0.13885 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 641884510
15 | K | 612425931 | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | m2 | 3.96 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.037556 | 0.14872 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2131814968
16 | K | 612474102 | Vnútorná omietka stien + ostenia maltou zo zmesi YTONG 10 mm | m2 | 123.92 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0135 | 1.6729 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -329387261
17 | K | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou | m2 | 123.92 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.004154 | 0.51476 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -642907795
18 | K | 631323711 | Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) tr.C25/30 hr. nad 80 do 120 mm | m3 | 3.752 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2.4407 | 9.1576 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -485235173
19 | K | 632453111-01 | Cementový vsyp pre priemyselnú podlahu Durostone KVARC P-60 MPa hr. 2-4 mm + náter CUROL SiT60 | m2 | 74.4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.03656 | 2.7201 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 946083602
20 | K | 648991111 | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm | m | 10.8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00794 | 0.085752 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1362220991
21 | M | 6119000960 | Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, š.200mm biela, mramor, buk, zlatý dub, WINK TRADE | m | 11.016 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00074 | 0.0081518 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -454238626
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 4.4551 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 961055111 | Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t | m3 | 0.368 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.8832 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 988910289
23 | K | 962032231 | Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t | m3 | 1.875 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 1.905 | 3.5719 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -508888593
24 | K | 968062255 | Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03600t | m2 | 19.44 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -256632117
25 | K | 968063558 | Vybúranie kovových vrát, -0,05400t | m2 | 11.4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1852295367
26 | K | 979083111 | Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m | t | 6.617 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -109094931
27 | K | 998011001 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m | t | 40.342 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 31681540
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.987 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 210010001-1 | Doplnenie elektroinštalácie | sub | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -506609997
| D | 43-M | Montáž oceľových konštrukcií |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.987 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 430861004 | Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 1 000 kg vrátane | kg | 1840.128 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 418011026
30 | M | 1348082500-D | Oceľové profily | t | 1.987 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1 | 1.987 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 204254220
31 | K | 430865001 | Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti do 300 kg, stupeň zložitosti opracovania 1 | kg | 1840.128 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2103404074
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 12.356 |  | 0.8466 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.016033 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 721171109 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0017271 | 0.0034542 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -301127096
33 | K | 721172109 | Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0015273 | 0.0061092 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 598195320
34 | K | 721173205 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00064698 | 0.0064698 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1888582760
35 | K | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1134458437
36 | K | 998721101 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | t | 0.016 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1793011165
| D | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.061323 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 722130213 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0031575 | 0.047363 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8926323
38 | K | 722172100 | Potrubie z plastických rúr PP D20/1.9 - PN10, polyfúznym zváraním | m | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00049 | 0.00784 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1901328708
39 | K | 722172101 | Potrubie z plastických rúr PP D25/2.3 - PN10, polyfúznym zváraním | m | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00068 | 0.00136 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2099426377
40 | K | 722241133 | Armatúra požiarna, hydrant K 522 d G 1 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00083 | 0.00083 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1060382117
41 | M | PC 1 | Hydrant skriňa s tvar.stalou hadicou LIVONEC typ HS-AN25/30 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1116887888
42 | K | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00018652 | 0.0037304 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2030908211
43 | K | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 0.0002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 618614901
44 | K | 998722101 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0.061 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 691529825
| D | 725 | Zdravotechnika - zariaď. predmety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.13644 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 725119721 | Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast) | súb | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1423717237
46 | M | 5516423005458 | GEBERIT Duofix pre závesné WC UP320 1.138x 136x 526 obj.č. 111.300.00.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01297 | 0.01297 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1998859479
47 | K | 725119730 | Montáž záchodu do predstenového systému | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1474758846
48 | M | 6420134050 | Sanitárna keramika JIKA závesné WC 2072.0 biele | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1375703725
49 | K | 725219721 | Montáž predstenového systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast) | súb | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2064869721
50 | M | 2861188529 | GEBERIT Duofix súprava pre umývadlo š.80-130, 112 cm 1.146x 96x 818 obj.č. 111.425.00.1 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01941 | 0.01941 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 258167121
51 | K | 725219730 | Montáž umývadla do predstenového systému | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0002842 | 0.0002842 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1458087033
52 | M | 6420133450 | Sanitárna keramika JIKA FESTA umývadlo 1072.2 60 s otvorom manhattan,rose | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2021431487
53 | K | 725245101 | Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 750 mm | súb | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1852107154
54 | M | 5548404300 | Dvere sprchové otváracie jednodielne CDO 1/800 80x183,6 cm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1599463476
55 | K | 725291112 | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska | súb | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1012656991
56 | M | 6420140890 | Sanitárna keramika JIKA WC doska biela | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1078838848
57 | K | 725291113 | Montaž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na WC-papier, mydelnička) | súb | 13 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1609374453
58 | M | 5523402950 | Nerezová sanita SANELA SLZN 04, dávkovač tekutého mydla dvojdielny, obsah 1 l, obj.č. 95040 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00111 | 0.00111 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 951151286
59 | M | 5523402990 | Nerezová sanita SANELA SLZN 09, držiak na toaletný papier, obj.č. 95090 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00192 | 0.00384 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1831521664
60 | M | 5523403030 | Nerezová sanita SANELA SLZN 12, kôš 20 l, obj.č. 95120 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00208 | 0.00416 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 69578118
61 | M | 5523403100 | Nerezová sanita SANELA SLZN 21Z, Kombinácia zásobníka na papierové utierky a odpadkového koša, obj.č. 95211 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00204 | 0.00204 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -923736431
62 | M | 5523403080 | Nerezová sanita SANELA SLZN 19, držiak WC kefy, obj.č. 95190 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00196 | 0.00196 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 894858848
63 | M | 5523403190 | Nerezová sanita SANELA SLZN 30, zrkadlo (600 x 400 mm), obj.č. 95300 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00208 | 0.00208 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -582218238
64 | M | 5523403540 | Nerezová sanita SANELA SLZN 46, vešiak guľatý, obj.č. 95460 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00115 | 0.00115 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1229891494
65 | M | 5523403590 | Nerezová sanita SANELA SLZN 48, vešiak na uteráky jednoduchý, obj.č. 95480 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00261 | 0.00261 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -822653849
66 | K | 725329103 | Montáž kuchynských drezov dvojitých, s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom 1110 x 510, bez výtok. armatúr | súb | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00078359 | 0.00078359 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 391026274
67 | M | 5523148900 | Kuchynský drez Alveus do dosky BASIC 160 nerez 780x435-155,2x (28077) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00435 | 0.00435 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1322254247
68 | K | 725539100 | Montáž elektrického zásobníka akumulačného stojatého do 30 L | súb | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00037532 | 0.00037532 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -624735054
69 | M | 5413000170 | Akumulačný elektrický tlakový ohrievač stojatý s objemom 30L STIEBEL ELTRON SHZ 30 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0164 | 0.0164 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 725099424
70 | K | 725819401 | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súb | 9 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 8e-05 | 0.00072 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 737447753
71 | M | 5510124100 | Ventil rohový RDL 80 1/2" | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00027 | 0.00243 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 818145088
72 | M | 5514678530 | KLUDI LOGO FLEX Hadica s kovovým efektom 1250 mm chróm 6105505-00 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1273266572
73 | K | 725829201 | Montáž batérie drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 4.2e-06 | 4.2e-06 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 206583500
74 | M | 5514671150 | KLUDI STANDARD Drezová batéria s MULTI pre pr. OhrievačeDN 15 chróm 317300515 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -756321016
75 | K | 725829402 | Montáž batérie umývadlovej stojánkovej, pákovej, senzorovej s prívodom teplej a studenej vody | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 4.134e-05 | 4.134e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 801085578
76 | M | 4050202210 | SANELA Automatické batérie pre umývadlá a drezy SLU 02N, Umývadlová batéria pre teplú a studenú vodu, 24V DC, obj.č. 23028 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00218 | 0.00218 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1862541835
77 | K | 725849202 | Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 427411825
78 | M | 5514363100 | KLUDI Sprchová termostatická jednopáková batéria KLUDI-E | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00105 | 0.00105 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1355424667
79 | M | 5514643420 | KLUDI Sprchová súprava Sirena 2S 900 mm chróm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1680011084
80 | K | 725869301 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1150970327
81 | M | 5514702500 | Uzávierka zápachová RAS Bardejov sifón umývadlový Alca Plast A401, kovový DN32, kód ALC A401 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00116 | 0.00116 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -574392382
82 | K | 725869311 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1.136e-05 | 1.136e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -410419699
83 | M | 2863120185 | GEBERIT drezový odtok jednodielny d50 úsporný obj.č. 152.819.11.1 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00036 | 0.00036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1891177270
84 | K | 998725101 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | t | 0.126 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -803359170
| D | 763 | Konštrukcie - drevostavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.0548 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 763112122 | SDK priečka s izoláciou hr. 100 mm KNAUF W112 jednoduchá kca ocel profil dosky 2x GKF tl 12,5 mm | m2 | 21.7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.046704 | 1.0135 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1592182450
86 | K | 763114135 | SDK priečka s izoláciou inštalačná hr. 220 mm KNAUF dvojitá kca ocel profil dosky 2x GKBI tl 12,5 mm | m2 | 9.5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.043439 | 0.41267 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 520233092
87 | K | 763138311 | Podhľad sadrokartónový protipožiarny vodeodolný RFI 2x12,5 - OK, upevnenie na závesoch | m2 | 23.18 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.025443 | 0.58976 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 501748874
88 | K | 763182112 | Zárubne oceľové pre SDK priečky KNAUF W112 v do 2,75 m š 600 mm hr. 100 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0085365 | 0.017073 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1273075503
89 | K | 763182144 | Zárubne oceľové pre SDK priečky KNAUF W112 v do 2,75 m š 900 mm hr. 150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.021814 | 0.021814 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -261862131
90 | K | 998763301 | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m | t | 2.345 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1970292525
| D | 764 | Konštrukcie klampiarske |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.014648 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | 764711111 | Oplechovanie parapetov Lindab rš 100 mm | m | 10.8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0013563 | 0.014648 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 444443184
92 | K | 998764101 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | t | 0.009 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 710372085
| D | 766 | Konštrukcie stolárske |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.10211 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | 766661112 | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -334347278
94 | M | 6117103113 | Dvere SAPELI vnútorné, laminátové, variant M10 plné, mechanicky odolné plné, dekór CPL šedá tmavá U765, DTD, š.60, 80, 90cm /STN, obj.č.CPLFE10 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.025 | 0.1 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2042123560
95 | K | 766695212 | Montáž prahu dverí, jednokrídlových | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 3.0624e-05 | 3.0624e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1489924246
96 | M | 6118718100 | Prah dubový dĺžky 92 šírky 15 cm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00208 | 0.00208 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 760298083
97 | K | 998766101 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | t | 0.103 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1128575311
| D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.592 |  | 0.8466 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | 767122811 | Demontáž stien a priečok s výplňou z drôtenej siete skrutkovaných, -0,01700t | m2 | 49.8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.8466 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 82716166
99 | K | 767212111-KD | Montáž oceľového kruhového schodiska, D950, 15 stup 196,7/204,2 | kg | 350 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 6e-05 | 0.021 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1589048205
100 | M | 5534666700-KD | Oceľové kruhové schodisko, D950, 15 stup, 196,7/204,2 | kg | 378 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0191 | 7.2198 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 412093694
101 | K | 767221120 | Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 do 25 kg | m | 13 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1442679738
102 | M | 5539153400 | Zábradllie schodiskové s výplňou zo zvislých oceľových tyčí, výška 1000 mm | bm | 13 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0705 | 0.9165 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 825731753
103 | K | 767251111 | Montáž podiest z oceľového ryhovaného plechu | kg | 44 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 4.59e-05 | 0.0020196 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1252027576
104 | M | 1361041800 | Plech oceľový hrubý ozn. STN 10 004.0 podľa EN S185 5x1000x2000 mm | t | 0.048 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1 | 0.048 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -807566862
105 | K | 767631332-2 | Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1800 mm x výšky 1200 mm | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00053 | 0.00318 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2546691
106 | M | 6114117700 | Plastové okno dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1200/1800 mm, Uw=1,0 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.06358 | 0.38148 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1553269034
107 | K | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 8.593 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1885344911
| D | 771 | Podlahy z dlaždíc |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.16831 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | K | 771575110 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 400x400 mm | m2 | 6.65 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0049098 | 0.03265 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -284161082
109 | M | 5976412702 | Dlaždice keramické - výber investora | m2 | 6.783 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02 | 0.13566 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1106327468
110 | K | 998771101 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | t | 0.168 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 975966598
| D | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.19588 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | 775552001 | Zhotovenie plávajúcej podlahy , z laminátových parkiet, na kovové zámky "click", 1285x192 mm | m2 | 22.54 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -583491756
112 | M | 6119800100 | Laminátové parkety KRONOSPAN LUCKYFLOOR 1285x195x8 mm | m2 | 22.765 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0081 | 0.1844 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -306887405
113 | K | 775552012 | Montáž obvodovej soklovej lišty plastovej pre plávajúcu podlahu click, pripevnenej vrutmi s pretmelením | m | 19.65 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00018015 | 0.00354 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1646928420
114 | M | 6119800952 | Lišta soklová, EGGER 6x2400, KRONOSPAN 4x2600, PARKETT PLUS | m | 19.847 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00040006 | 0.00794 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1238299805
115 | K | 998775101 | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m | t | 0.196 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1185110030
| D | 781 | Dokončovacie práce a obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.8989 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | K | 781445208 | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flexibil., veľkosť 200x200 mm | m2 | 36.1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00285 | 0.10289 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1403797538
117 | M | 5976575500 | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 trieda oteruvzdornosti IV Ia - určí investor | m2 | 37.905 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.021 | 0.79601 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1144120027
118 | K | 998781101 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | t | 0.814 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1578521615
| D | 783 | Dokončovacie práce - nátery |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.045228 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | K | 783122710 | Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" základné | m2 | 38.88 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00015034 | 0.0058452 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 690860384
120 | K | 783180012 | Nátery oceľových konštrukcií stredných "B" a plnostenných "D" vodou riediteľné farby protipožiarne napeňujúce,Plamostop hr.200 mikrometrov | m2 | 38.88 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00068165 | 0.026503 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -344168126
121 | K | 783894612 | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x | m2 | 23.56 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00033333 | 0.0078533 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -98252853
122 | K | 783894622 | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stien 2x | m2 | 15.08 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00033333 | 0.0050266 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1111120492
| D | 784 | Dokončovacie práce - maľby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.070375 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
123 | K | 784452271 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m | m2 | 329.933 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0002133 | 0.070375 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -362936095